Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2023  					                                                             № 375

пос. Приамурский

Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности администрации Приамурского городского поселения на 2024-2026 годы»

# В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09 марта 2023 года № 158 «О внесении изменений в методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425», в целях актуализации целевого уровня снижения потребления ресурсов на очередной 3-летний период 2024-2026 г.г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Приамурского городского поселения на 2024-2026 годы» (далее - Программа), согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения от 23.01.2023 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru и в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения			                                                 А.С. Симонов

Готовил:

Главный   специалист-эксперт

отдела ЖКХ, дорожного хозяйства,

транспорта и связи, благоустройства

администрации городского поселения	                                     Н.А. Петкевич

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

от 25.07.2023 № 375

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Приамурского городского поселения

на 2024-2026 годы»

2023 год

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Приамурского городского поселения на 2024-2026 годы»

| Наименование организации | Администрация Приамурского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"; Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемых ими воды»; Приказ Минэкономразвития России от 09 марта 2023 г. № 158 «О внесении изменений в методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425». |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Приамурского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель программы | Администрация Приамурского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в администрации Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление тепловой энергии, холодной воды и электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1.Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной воды и электроэнергии) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации производственного процесса; 2.Снижение величины затрат финансовых средств на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов (уменьшение величины постоянных издержек); 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения; 4.Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | Снижение удельного расхода потребляемых энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  | 2023 год базовый |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |
|  | - Удельное потребление тепловой энергии (в расчете на 1 м2 площади), Вт*ч/м2*0С*сутки |  | - 73,65 |  | - 70,9 | - 68,13 |  | - 62,6 |
|  | - Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2 |  | - 67,44 |  | - 65,05 | - 62,64 |  | - 57,9 |
|  | - Удельное потребление холодной воды (в расчете на 1 человека), м3/чел. |  | - 10,47 |  | 10,24 | 10,01 |  | 9,55 |
|  | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | электрической энергии | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | холодной воды | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Планируемые результаты | — обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления тепловой энергии и электрической энергии; — снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания персонала в помещениях организации; — сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб. | Источники |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Районный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Бюджет поселения |  |  | 42,25 | 22,25 |  | 27,25 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Всего по источникам |  |  | 42,25 | 22,25 |  | 27,25 |  |

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

администрации Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области на трехлетний период 2024-2026 г.г.

| - № п/п | - Показатель | - Удельное годовое значение базовый 2023 год | - Уровень высокой эффективности | - Потенциал снижения потребления | - Целевой уровень экономии | - Целевой уровень снижения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2024 | - 2025 | - 2026 |  |
| - Помещения администрации Приамурского городского поселения в здании п. Приамурский, ул. Островского, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Удельное потребление тепловой энергии (в расчете на 1 м2 площади), Вт*ч/м2*0С*сутки | - 73,65 | - 29,7 | - 58,3 | - 15 | - 70,9 | - 68,13 | - 62,6 |  |
| - 2 | - Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2 | - 76,3 | - 33,3 | - 56,9 | - 14,2 | - 75,5 | - 74,8 | - 74,01 |  |
| - 3 | - Удельное потребление холодной воды (в расчете на 1 человека), м3/чел. | - 10,47 | - 5,1 | - 48,00 | - 8,8 | - 10,24 | - 10,01 | - 9,55 |  |

- РАСЧЕТ

- целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

- Администрация Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области отнесена к группе учреждений органов управления в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемых ими воды», утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 (далее – Методические рекомендации).

- Электрическая энергия

- Удельный годовой расход электроэнергии в базовом 2019 г. определяется как отношение потребленной электроэнергии (30 439,00 кВт*ч) к занимаемой площади (387,5 м²)

- УРтээ = 30 439,00 кВт*ч / 387,5 м2 = 78,6 кВт*ч/м2 .

- Целевой уровень снижения потребления электроэнергии на трехлетний период составит: ЦУСЭЭ = 78,6 Х (1 - 14,2/100) = 67,44 кВт*ч/м2 .

- Целевой уровень снижения потребления электроэнергии на второй год трехлетнего периода составляет: ЦУСт2ЭЭ = 78,6 - 50/100* (78,6 - 67,44) = 73,02 Вт*ч/м2;

- Фактический годовой расход электроэнергии на второй год текущего трехлетнего периода, определенный в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций, равен:

- УРт2ээ = 33757,00 кВт*ч / 387,5 м2 = 87,1 кВт*ч/м2 .

- Соответственно, удельный годовой расход потребления электроэнергии в базовом 2023 году для трехлетнего периода 2024-2026 г.г. равен: УРБЭЭ = 67,44 кВт*ч/м2 .

- В соответствии с таблицей П1-2 приложения 1 к Методическим рекомендациям здание администрации принадлежит к функционально-типологической группе «Административные здания».

- Согласно таблице П4-20-1 при удельном годовом расходе электроэнергии 76,3 кВт*ч/м2 потенциал снижения потребления электроэнергии составляет 56,9 %, целевой уровень экономии 14,2 %. Целевой уровень снижения потребления электроэнергии составит ЦУСi = 67,44 Х (1 – 14,2/100) = 57,9 кВт*ч/м2 .

- Исходя из полученного результата, а также из рекомендации о распределении целевого уровня по годам: 25 % на первый, 50 % на второй и 100 % на третий год трехлетнего периода реализации программы, определены целевые показатели по годам:

- 2024 г. –65,05 кВт*ч/м2;

- 2025 г. – 62,67 кВт*ч/м2;

- 2026 г. – 57,9 кВт*ч/м2;

- Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

- Удельный годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в базовом 2019 г., приведенный к сопоставимым климатическим условиям, равен

- УРтГСОПОиВ = 0,4 Гкал/м2 / 6192 Х 1,163 Х 106 = 75,13 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

- Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на трехлетний период составляет ЦУСОиВ = 75,13 Х (1 – 16/100) = 63,1 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

- Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на второй год трехлетнего периода составляет ЦУСt2ОиВ = 75,13 - 50/100* (75,13 - 63,1) = 69,12 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

- Фактический годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на второй год текущего трехлетнего периода, определенный в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций, равен: УРт2ОиВ = 150,87 Гкал / 372 м2 = 0,406 Гкал/м2 / 6192 Х 1,163 Х 106 = 76,17 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

- Соответственно, удельный годовой расход потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции в базовом 2023 году для трехлетнего периода 2024-2026 г.г. равен: УРБОиВ = (71,12 + 76,17) / 2 = 73,65 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

- Согласно таблице П4-20-1 при удельном годовом расходе тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции 73,65 Вт*ч/(м2*оС*сутки) потенциал снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции составляет 58,3 %, целевой уровень экономии 15,0 %. Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции составит ЦУСi = 73,65 Х (1 – 15/100) = 62,6 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

- Исходя из полученного результата, а также из рекомендации о распределении целевого уровня по годам: 25 % на первый, 50 % на второй и 100 % на третий год трехлетнего периода реализации программы, определены целевые показатели по годам:

- 2024 г. – 70,9 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

- 2025 г. – 68,13 Вт*ч/(м2*оС*сутки);

- 2026 г. – 62,6 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

- Горячая вода

- Централизованное горячее водоснабжение в здании отсутствует. Целевые показатели не рассчитывались.

- Природный газ

- Природный газ на данный объект централизованно не поставляется. Целевые показатели не рассчитывались.

- Холодная вода

- Удельное потребление холодной воды в базовом 2019 г. определяется как отношение потребленной холодной воды (243 м3) к количеству пользователей (22 чел.)

- УРбазХВ = 243 м3/22 чел. = 11,05 м3/чел.

- Целевой уровень снижения потребления холодной воды на трехлетний период составит: ЦУСхв = 11,05 Х (1 - 10,6/100) = 9,88 м3/чел.

- Целевой уровень снижения потребления холодной воды на второй год трехлетнего периода составляет: ЦУСт2хв = 11,05 - 50/100* (11,05 - 9,88) = 10,47 м3/чел;

- Фактический годовой расход холодной воды на второй год текущего трехлетнего периода, определенный в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций, равен:

- УРт2хв = 243,00 м³/ 22 чел. = 11,05 м3/ чел.

- Соответственно, удельный годовой расход потребления холодной воды в базовом 2023 году для трехлетнего периода 2024-2026 г.г. равен: УРБЭЭ = 10,47 м3/чел.

- В соответствии с таблицей П1-2 приложения 1 к Методическим рекомендациям здание администрации принадлежит к функционально-типологической группе «Административные здания».

- Согласно таблице П4-20-2 при удельном годовом расходе холодной воды 10,47 м3/чел. потенциал снижения потребления холодной воды составляет 48,00 %, целевой уровень экономии 8,8 %. Целевой уровень снижения потребления электроэнергии составит ЦУСi = 10,47 Х (1 – 8,8/100) = 9,55 м3/ чел.

- Исходя из полученного результата, а также из рекомендации о распределении целевого уровня по годам: 25 % на первый, 50 % на второй и 100 % на третий год трехлетнего периода реализации программы, определены целевые показатели по годам:

- 2024 г. – 10,24 м3/ чел.;

- 2025 г. – 10,01 м3/ чел.;

- 2026 г. – 9,55 м3/ чел.

Пояснительная записка к Программе энергосбережения

Общая информация:

- основной вид деятельности администрации Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области: деятельность органов местного самоуправления сельских поселений, ОКВЭД 84.11.35;

- подведомственное учреждение - МКУ "Центр культуры и досуга";

- среднегодовое количество сотрудников и посетителей за базовый год – 22 чел.

| № п/п | Наименование | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество сотрудников (среднесписочная) | 22 |
| 2 | Количество посетителей (среднесуточное) | 20 |

| № п/п | Назначение здания | Адрес здания |  |  |  |  |  | Функционально-типологическая группа здания | Год постройки | Этажность | Количество лифтов | Материал и краткая характеристика здания |  |  | Площадь, м2 |  | Износ, % | Тип здания (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное) | Класс энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регион |  | улица | дом | строение | корпус |  |  |  |  | стены | крыша | окна | Полезная (отапливаемая), м2 | Общая, м2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | здание органов управления | Еврейская автономная область, Смидовичский муниципальный район, п. Приамурский | ул. Островского |  | 14 | - | - | Административные здания | 1980 | 2 эт. | - | кирпич | Совмещенная рулонная | Стеклопакеты, пластиковые | 372,0 | 387,5 | 28 | отдельно стоящее | - |

Характеристика здания

Данные о фактической оснащенности приборами учета отдельно стоящих зданий:

| № п/п | Наименование организации | Наименование энергетического ресурса | Количество отдельно стоящих объектов, потребляющих ресурс, шт. | Количество зданий отдельно стоящих, подлежащих оснащению приборами учета, шт. | Количество зданий отдельно стоящих, оснащенных приборами учета, шт. | Процент оснащенности, % | Количество приборов учета, шт. | Запланировано к установке на период 2024-2026 гг., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Администрация Приамурского городского поселения | Электрическая энергия | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - |
|  |  | Тепловая энергия | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - |
|  |  | Холодная вода | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - |
|  |  | Горячая вода* | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Природный газ | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей энергоэффективности

## Объемы фактического потребления энергетических ресурсов, финансовые расчеты, за которые осуществлены на основе данных приборов учета и расчетным методом

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на основании использования данных приборов учета |  |  |  | на основании использования расчетных методов |  |  |  |
|  |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  | В натуральном выражении |  | В денежном выражении |  |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | 2023 год (в соответствии с разделом 6.3 Методических рекомендаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия | 29 566,3 | кВт×ч | 168,527 | тыс.руб. | - | кВт×ч | - | тыс.руб. |
|  | Тепловая энергия | - | Гкал | - | тыс.руб. | 145,9 | Гкал | 697,989 | тыс.руб. |
|  | Холодная вода |  | куб.м. |  | тыс.руб. | 230,5 | куб.м. | 21,71 | тыс.руб. |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - | тыс.руб. | - | куб.м. | - | тыс.руб. |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | тыс.руб. | - | куб.м. | - | тыс.руб. |

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Величина потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на основании использования данных приборов учета |  |  |  | на основании использования расчетных методов |  |  |  |
|  |  | В натуральном выражении |  | В тоннах условного топлива |  | В натуральном выражении |  | В тоннах условного топлива |  |
|  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
| 1 | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия | 29 256,25 | кВт×ч | 9.9905 | т.у.т. | - | кВт×ч | - | т.у.т. |
|  | Тепловая энергия | - | Гкал | - | т.у.т. | 139,15 | Гкал | 19.8770 | т.у.т. |
|  | Холодная вода | - | куб.м. | - |  | 225,28 | куб.м. | - | т.у.т. |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - | т.у.т. |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | т.у.т. | - | куб.м. | - | т.у.т. |
| 2 | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия | 28 985,0 | кВт×ч | 9.6460 | т.у.т. | - | кВт×ч | - | т.у.т. |
|  | Тепловая энергия | - | Гкал | - | т.у.т. | 134,93 | Гкал | 19.1620 | т.у.т. |
|  | Холодная вода | - | куб.м. | - |  | 220,22 | куб.м. | - |  |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - |  |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | т.у.т. | - | куб.м. | - | т.у.т. |
| 3 | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия | 28 678,88 | кВт×ч | 9.6460 | т.у.т. | - | кВт×ч | - | т.у.т. |
|  | Тепловая энергия | - | Гкал | - | т.у.т. | 123,98 | Гкал | 17.5890 | т.у.т. |
|  | Холодная вода | - | куб.м. | - |  | 210,1 | куб.м. | - |  |
|  | Горячая вода | - | куб.м. | - |  | - | куб.м. | - |  |
|  | Природный газ | - | куб.м. | - | т.у.т. | - | куб.м. | - | т.у.т. |

Объемы планируемого потребления энергетических ресурсов

За трехлетний период 2021-2023 г.г. администрацией Приамурского городского поселения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- произведена замена по мере выхода из строя 6 светодиодных ламп;

Энергетическое обследование здания не проводилось.

- Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- на период 2024-2026 г.г.

| Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Объем, тыс. руб. |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб./год |
|  |  |  | 2023 базовый | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 | количество среднегодовое | ед. изм. |  |
| Замена по мере выхода из строя энергосберегающих (светодиодных) ламп для обеспечения освещенности зданий | Администрация Приамурского городского поселения | Местный бюджет | 0 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6,75 | - | - | - |
| Восстановление изоляции ввода труб системы холодного водоснабжения и отопления в здание администрации | Администрация Приамурского городского поселения | Местный бюджет | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | - | - | - |
| Утепление дверей запасного выхода в здании администрации (1 и 2 этаж) | Администрация Приамурского городского поселения | Местный бюджет | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 40,0 | - | - | - |
| Поверка приборов учета тепловой энергии | Администрация Приамурского городского поселения | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Поверка приборов учета холодного водоснабжения | Администрация Приамурского городского поселения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - |
| Итого по программе: | Всего на реализацию мероприятий |  | 20,0 | 42,25 | 22, 25 | 27, 25 | 91,75 | Х | Х | Х |
|  | Бюджет поселения |  | 20,0 | 42,25 | 22, 25 | 27, 25 | 91,75 |  |  |  |

- Расчет затрат на замену ламп

- При использовании в кабинетах и коридоре 23 светодиодных ламп мощностью по 50 Вт при режиме работы 250 дней в году по 8 часов опытным путем выявлено, что ежегодно выходят из строя 5 ламп.

- При средней цене светодиодной лампы 450 руб. на замену 5 ламп требуется 2,25 тыс. руб.

- Расчет экономии энергоресурсов

- Теплоснабжение

- По экспертным данным, при использовании стеклопакетов в зимний период на создание комфортных условий требуется тепла порядка 50 Вт*ч/(м2*оС*сутки).  Фактический годовой расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции составляет 60,46 Вт*ч/(м2*оС*сутки).

- Электроэнергия

- На очередной трехлетний период 2027-2029 г.г. необходимо предпринять меры по выделению финансирования (возможно поэтапно) на проведение работ по утеплению фасада здания с приведением сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций до уровня требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».