## Лист1
Приложение № 3 к постановлению
администрации № от ___________
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата за 1 кв. метр общей площади (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)
Всего по разделам |  | 408.12 | 34.01
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | 2 раза в год | 3.624 | 0.302
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  | 0.14
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  | 0.011
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  | 0.011
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  | 0.14
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | по мере необходимости | 3.288 | 0.274
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |  | 0.011
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |  | 0.263
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 2 раза в год | 0.144 | 0.012
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  | 0.012
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 2 раза в год | 0.144 | 0.012
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  | 0.012
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | 2 раза в год | 0.144 | 0.012
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; |  |  | 0.012
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 2 раза в год | 0.144 | 0.012
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  | 0.012
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | 27.6 | 2.3
проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 0.14
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  | 0.774
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | 0.823
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0.563
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | по мере необходимости | 4.26 | 0.355
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 0.123
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | 0.232
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | по мере необходимости | 12.168 | 1.014
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 0.14
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  | 0.011
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  | 0.263
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  | 0.274
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0.326
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости | 34.356 | 2.863
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | по мере необходимости | 5.076 | 0.423
провекра состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  | 0.012
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0.411
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | по мере необходимости | 6.9 | 0.575
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  | 0.011
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0.564
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: | по мере необходимости | 8.64 | 0.72
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 0.14
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  | 0.11
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах |  |  | 0.216
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; |  |  | 0.012
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0.242
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | по мере необходимости | 13.404 | 1.117
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | 0.011
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  | 0.011
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  | 0.116
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 0.262
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  | 0.273
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  | 0.273
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  | 0.011
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  | 0.16
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | по мере необходимости, в номинально короткие сроки | 20.7 | 1.725
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  | 0.806
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  | 0.011
удаление воздуха из системы отопления; |  |  | 0.102
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  | 0.806
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | по мере необходимости, в номинально короткие сроки | 23.628 | 1.969
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  | 0.011
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | 1.676
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; |  |  | 0.011
обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности). |  |  | 0.271
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 74.784 | 6.232
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в неделю |  | 2.968
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в месяц |  | 2.224
мытье окон; | 2 раза в год |  | 0.356
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в месяц |  | 0.262
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в год |  | 0.422
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 77.904 | 6.492
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости |  | 0.424
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости |  | 1.826
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости |  | 1.126
очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости, 5 раз в неделю |  | 2.262
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; | 5 раз в неделю |  | 0.228
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 5 раз в неделю |  | 0.556
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 5 раз в неделю | 46.836 | 3.903
подметание и уборка придомовой территории; | 5 раз в неделю |  | 0.556
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; | 5 раз в неделю |  | 0.228
уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости |  | 2.896
прочистка ливневой канализации; | 1 раз в неделю |  | 0.112
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  | 0.111
20.1. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. | 5 раз в неделю | 6.204 | 0.517
21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год | 1.68 | 0.14
22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | 36.492 | 3.041
23. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения сногоквартирного дома.
24. Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.